| 锐锋装饰报价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 单价 | 材料备注 |
| 一、呆顶 |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板平顶 | 平米 | 80 | 1.乙方包工包料；2.木龙骨支架；3.石膏板封面 |
|  | 石膏板造型顶 （包含灯池造型顶） | 平米 | 120 |  |
| 2 | 木质造型顶 | 平米 | 180 | 1.乙方包工包料；2.木龙骨支架；3.局部石膏板或木质饰面板贴面。 |
| 3 | 木质玻璃造型顶 | 平米 | 260 | 1.乙方包工包料；2.木龙骨支架；3.局部石膏板或木质饰面板贴面；4.普通5mm玻璃 |
| 4 | 塑钢板呆顶 | 平米 | 80 | 1.乙方包工包料；2.木龙骨支架；3.塑钢板封面 |
| 5 | 铝扣板呆顶 | 平米 | 100 | 1.乙方包工包料；2.轻钢龙骨支架；3.铝扣板封面；4.国产0.8mm规格厚（腹膜） |
|  | 铝扣板台阶呆顶 | 个 | 120 |  |
| 6 | Pvc呆顶 | 平米 | 50 | 1.乙方包工包料；2.木龙骨支架；3.pvc板封面 |
| 二、乳胶漆 |  |  |  |  |
| 1 | 立邦美得丽 | 平米 | 16 | 1、清理墙面，刷一遍界面剂，批刮美巢环保二代易刮平腻子400；2-3遍找平，三遍涂刷。（墙漆为三色以上另加3元/平米或每房间加150元 2、铲墙皮另记每平米3元。 3、基层处理，批灰另记。 4、门窗洞口减半计算如包门窗套则全部扣除洞口面积。 5、不包含墙面满贴布处理但包含局域绷带处理。 6、如改用美巢易刮平800；另记每平米加2元 |
|  | 立邦五合一 | 平米 | 23 |  |
|  | 多乐士金装五合一 | 平米 | 23 |  |
|  | 多乐士金装效 | 平米 | 25 |  |
| 2 | 墙面刷漆清工 | 平米 | 10 | 1.甲方提供所有材料；乙方负责施工处理。 |
| 三、墙面 角线 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面贴布 | 平米 | 8 | 1.乙方包工包料；刷白乳胶贴的确良布 |
| 2 | 砸墙（非承重墙） | 平米 | 40 | 1.人工费 |
| 3 | 做轻钢龙骨石膏板墙面 | 平米 | 120 | 1.乙方包工包料；2.木龙骨（轻钢龙骨）支架；3.石膏板封面 |
|  | 做木龙骨石膏板墙面 | 平米 | 110 |  |
| 4 | 做轻体砖墙面 | 平米 | 110 | 1.乙方包工包料；2.轻体砖垒砌 |
| 5 | 做红砖墙面 | 平米 | 110 | 1.乙方包工包料；2.红砖垒砌 |
| 6 | 做保温 | 平米 | 100 | 1.乙方包工包料；2.聚苯板保温材料衬底；轻体砖垒砌，水泥沙浆摸灰 .特殊造型及工艺另计. |
| 7 | 石膏线 | 米 | 10 | 1.石膏线为60～100㎜的秦丽雅牌素线.快粘粉粘贴并补缝；2.特殊造型、规格、品牌线角另计 |
| 8 | 木制顶角线 | 米 | 20 | 1.乙方包工包料；2.6mm松木平板线；3.刷漆 |
| 9 | 拆除墙地砖 | 平米 | 15 | 人工费 |
| 四、贴砖 |  |  |  |  |
| 1 | 铺地砖 | 平米 | 25 | 1.甲方提供瓷砖，乙方负责施工包辅料；2.辅料：钻牌，拉法基水泥；水泥砂浆比例为1：2，干铺法施工（墙砖为湿铺）；3免费提供白水泥勾缝，如需专业勾缝剂，由甲方提供自购；4.原地面找平误差 不超过25mm以上；5.平整度小于3mm,缝隙均匀，空鼓率不超过3%；6.地砖规格大于等于800*800mm的每平米加5元；墙砖规格小于等于200*200mm的价格另仪，拼花另加20元/平米，无缝砖另加3元/平米。 |
| 2 | 贴墙砖 | 平米 | 25 |  |
| 3 | 贴文化砖 | 平米 | 35 |  |
| 4 | 贴踢脚线 | 米 | 8 |  |
| 十二、水电改造 |  |  |  |  |
| 1 | 水路明管 | 米 | 30 | 1.乙方包工包料；2金德.牌PP-R热水管（金德厂家供料，管保50年）注：按米结算，包含管材、管件、安装； |
|  | 水路暗管 | 米 | 35 | 1.乙方包工包料；2金德.牌PP-R热水管（金德厂家供料，管保50年）注：按米结算，包含管材、管件、开槽、安装；3.钢筋混凝土开槽每米加10元 |
| 2 | 电路明线 | 米 | 25 | 1.乙方包工包料；2. 北京昆仑2.5平方国标电线，PVC套管；3.数量按实际发生量计算 |
|  | 电路暗线 | 米 | 30 | 1.乙方包工包料；2. 北京昆仑2.5平方国标电线，PVC套管；3.数量按实际发生量计算；4. 钢筋混凝土开槽每米加10元 |
| 3 | 线盒 | 个 | 10 | 1.乙方包工包料；2.暗装底盒，不含面板。 |
| 十三、防水 |  |  |  |  |
| 1 | 防水清工 | 平米 | 20 | 人工费 |
|  | 防水包工包料 | 平米 | 50 | 1.乙方包工包料；2.西卡或东方雨虹牌防水涂料；3.做24小时闭水实验无渗漏,水泥沙浆铺垫保护层。 |
| 十四、其它 |  |  |  |  |
| 1 | 包立管 | 米 | 80 | 1.乙方包工包料；2. 轻体砖或红砖立砌，水泥沙浆摸灰 .特殊造型及工艺另计. |
| 2 | 地面找平 | 平米 | 20 | 1.乙方包工包料；2.采用拉法基牌（或钻牌）3.25#水泥，轩色牌108胶、中沙； |
| 3 | 电闸箱开槽 | 个 | 50 | 人工费 |
| 4 | 电闸箱安装 | 个 | 100 | 人工费 |
| 5 | 移水表安装 | 个 | 50 | 人工费 |
| 6 | 灯具安装 | 项 | 200 | 人工费 |
| 7 | 洁具安装 | 项 | 200 | 人工费 |
| 8 | 安装浴缸 | 项 | 300 | 人工费 |
| 9 | 五金安装 | 项 | 150 | 人工费 |
| 10 | 面板安装 | 个 | 4 | 人工费 |
| 11 | 垃圾清运 | 项 | 200 | 1.从楼上清运到楼下物业指定地点，含编制袋及人工费。 |
| 施工所用材料如：大芯板、墙漆、油漆、美巢821腻子、108胶、界面剂等原材料，可与业主同去建材超市如：“东方家园”和“百安居”选购，使业主您对自己家使用的原材料的质量和环保达到满意和放心 |  |  |  |  |
| Eail：rui_feng2009@163.com |  |  |  |  |
| 联系电话：13521768804 于先生 13693063315 凡先生 |  |  |  |  |
| 本公司承诺保修两年、终身维修。 |  |  |  |  |