阿亮装饰报价单

项目; 材料名称; 单位; 单价(元); 材料及工艺做法.

| 刷墙漆 | 多乐士金装全效 | ㎡ | 24 | 1、清理原墙面基低，刷界面剂一遍； 2、保温墙贴的确良布，缝隙用嵌缝石膏补缝，用高级接缝纸带或布粘贴； 3、刮美易呱平2-3遍刮平，用200瓦灯泡照射打磨平为止 4、刷 面漆为一遍底漆两遍面漆。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 多乐士五合一(二代) | ㎡ | 22 |  |
|  | 立邦三合一(二代) | ㎡ | 20 |  |
|  | 立邦美得丽 | ㎡ | 18 |  |
|  | 清工辅料 | ㎡ | 15 | 工艺同上(甲方提供主材) |
|  | 墙面贴布 | ㎡ | 10 | 白乳胶贴的确良布 |

| 石膏线 | 普通石膏线 | m | 10 | 1、泰丽雅8-10公分素线快粘粉粘贴； 2、饰面乳胶漆同顶面； 3、订做高级石膏线价格另议。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 铺砖 | 铺地砖 | ㎡ | 22 | 1、1:1水泥沙浆，使用国标32.5#“钻” 牌水泥； 2、贴砖前瓷砖完全浸泡，无气泡冒出为止3、地面1:3水泥沙浆干灰面铺底，砖背面用素水泥打浆铺贴或用湿1:3的水泥沙浆直接铺贴，4、平整度小于2mm，缝隙均匀，空鼓率不超过2%.5甲方自购墙砖,勾缝剂。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贴墙砖 | ㎡ | 23 |  |
|  | 阳台文化砖 | ㎡ | 30 |  |

| 踢脚线 | 踢脚线 | m | 8 | 素灰粘贴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包立管 | 包立管 | m | 180 | 红砖砌墙，水泥沙浆抹平 |
| 地面找平 | 地面找平 | ㎡ | 20 | 32.5钻牌水泥，水泥沙浆找平压光 |
| 墙皮处理 | 墙皮处理 | ㎡ | 10 | 对原墙进行基层处理，素灰拉毛处理 |

| 防水 | 防水清工 | ㎡ | 20 | 清工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 包工包料 | ㎡ | 40 | 材料为东方雨虹或西卡牌防水 |

| 水路改造 | 金德PP-R管（明） | m | 25 | 金德PP-R管（按米结算，包含一切费用，管材、管件、开槽、打孔、安装）(暗管: 35元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电路改造 | 海燕牌(明) | m | 15 | 按实际发生计算（穿管，海燕牌或昆仑牌电线2.5平方，空调线用4平方）(暗管: 25元) |

| 包饰面哑口 | 混油面板 | m | 90 | 1、鹏鸿环保大芯板，用与饰面板同一木制的实木门套线和收口线条； 2、门套线宽度厚度小于6*1.2公分； 3、刷聚酯华润(世纪明珠)底漆2遍，面漆6遍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红榉面板 | m | 80 |  |
|  | 红樱桃面板 | m | 95 |  |
|  | 太柚面板 | m | 95 |  |
|  | 黑胡桃面板 | m | 95 |  |

| 包饰面窗套 | 混油面板 | m | 70 | 1、鹏鸿(一级)环保大芯板，用与饰面板同一木制的实木门套线和收口线条； 2、门套线宽度厚度小于6*1.2公分； 3、刷聚酯华润(世纪明珠)底漆2遍，面漆6遍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红榉面板 | m | 70 |  |
|  | 红樱桃面板 | m | 70 |  |
|  | 太柚面板 | m | 65 |  |
|  | 黑胡桃面板 | m | 65 |  |

| 做门及套 | 混油 | 樘 | 1000 | 1、鹏鸿(一级)环保大芯板，用与饰面板同一木制的实木门套线和收口线条； 2、门套线宽度厚度小于6*1.2公分； 3、刷聚酯华润(世纪明珠)底漆2遍，面漆6遍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 榉木 | 樘 | 1000 |  |
|  | 红樱桃 | 樘 | 1000 |  |
|  | 柚木 | 樘 | 1000 |  |
|  | 黑胡桃 | 樘 | 1000 |  |

| 吊顶 | 嗍刚板 | ㎡ | 80 | 龙骨支架，国产嗍刚板封面，扣角 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 120 | 轻钢龙骨支架，国产0.8mm厚度铝扣板封面（造型顶另计） |

| 吊顶 | 石膏板吊顶 | ㎡ | 100 | 1、木龙骨支架，石膏板封面； 2、接缝处石膏绷带处理，石膏板上补露钉帽刷防锈漆； 3、石膏板为龙牌9mm纸面石膏板。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 异形石膏板(造型顶) | ㎡ | 140 |  |

| 吊柜或底柜 | 榉木 | ㎡ | 340 | 1、鹏鸿(一级)环保大芯板做柜体框架，柜门大芯板衬低，饰面三厘板饰面，实木收边； 2、刷聚酯华润(世纪明珠）底漆2遍面漆6遍； 3、柜子深度≤60公分，高度≤1m，不足1m按1m计算； 4、内部背板，侧板及层板贴宝丽板或波音软片另计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混油 | ㎡ | 380 |  |
|  | 红樱桃 | ㎡ | 360 |  |
|  | 柚木 | ㎡ | 360 |  |
|  | 黑胡桃 | ㎡ | 380 |  |

| 大衣柜 | 榉木 | ㎡ | 340 | 1、鹏鸿(一级)环保大芯板做柜体框架，柜门大芯板衬低，饰面三厘板饰面，实木收边； 2、刷聚酯华润(世纪明珠）底漆2遍面漆6遍； 3、柜子深度≤60公分，高度≤1m，不足1m按1m计算； 4、内部背板，侧板及层板贴宝丽板或波音软片另计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混油 | ㎡ | 380 |  |
|  | 红樱桃 | ㎡ | 360 |  |
|  | 柚木 | ㎡ | 360 |  |
|  | 黑胡桃 | ㎡ | 380 |  |

| 多宝格 | 榉木 | ㎡ | 400 | 1、鹏鸿(一级)环保大芯板做柜体框架，柜门大芯板衬低，饰面三厘板饰面，实木收边； 2、刷聚酯华润。底漆2遍面漆6遍； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混油 | ㎡ | 480 |  |
|  | 红樱桃 | ㎡ | 450 |  |
|  | 柚木 | ㎡ | 460 |  |
|  | 黑胡桃 | ㎡ | 480 |  |

| 包暖气 | 榉木 | m | 170 | 1、鹏鸿（一级）或北新大芯板衬底，饰面板饰面，实木线边； 2、老字号·华润聚脂，底漆4遍，面漆4遍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黑胡桃 | m | 220 |  |
|  | 混油 | m | 180 |  |
|  | 红樱桃 | m | 200 |  |

免费测量 免费设计 免费验房 免费做报价

材料说明:油漆(世纪明珠);轩色108胶,白乳胶,墙漆，鹏鸿一级环保大芯板，防水在东方家园购买.使用盾牌水泥（或钻牌）、（美巢821）

1、所有项目绝对保证真材实料；如果出现假冒伪劣产品，假一罚十；

2、在装修过程中，我们会根据自己的经验，本着为业主考虑的原则提供参考意 见，但绝对会尊重业主的最终决定；

3、清工、半包、全包均可，不论何种形式，只要我们接了，都会按照我们统一 的质量标准完成，绝不会出现钱多的活重视，钱少的活忽视的现象；

4、为业主提供全套办理自装的手续；

5、为业主提供风格不同的样板间。

6、免费测量房屋简单设计、造价。

手机：13522550895 薛亮 13041243983 薛伟

邮箱：aliangzhuangshi@126.com

欢迎加入永键瓦工QQ：839022503

真材实料，说到做到！只挣辛苦钱，不挣黑心钱！