1：贴地砖：28元/平米（钻牌325#水泥沙浆，铺贴，甲方供主材。）
2：贴墙砖：30元/平米（ 钻牌325#水泥沙浆，铺贴，甲方供主材。） 
3：石膏线：10元/米（ 快粘粉粘接8-10cm石膏素线。） 
4：粘地脚线：10元/米（ 配套踢脚线粘贴，甲方提供主材。） 
5：多乐士五合一（二代）：28元/平米（刷多乐士金装全效30每平米，带料刷墙固一遍，刮两遍美巢易刮平腻子，用200瓦灯泡照射砂纸打磨平后，底漆一遍，滚刷面漆两遍。）
6：铲墙皮：6元/平米（铲除原墙面腻子人工费。）
7：拆卫生间，厨房墙旧瓷砖：20元/平米（人工费。）
8：水路改造40元/米（按实际发生量计算，包含：金德PPR四分管、管件、开槽、安装。）
9：电路改造：30元/米（按实际发生量计算，包含：开槽、PVC线管、昆仑牌电线、安装，不含面板）
10：厨卫墙面水泥拉毛：10元/平米。
11：阳台地面垫层：30元/平米（沙子，水泥，人工费。）
12：吊顶石膏板平顶：100元/平米（木龙骨支架，石膏板封顶；石膏板为龙牌9mm纸面）
13：石膏板造型顶：140元/平米（同上）
14：石膏板线形吊顶：120元/延米（同上）
15：塑钢板吊顶：80元/平米（龙骨支架，塑钢板封面、扣角）                                                                                                                                                            16：铝扣板吊顶：120平米（轻钢龙骨支架0.8mm厚度铝扣板封面《造型另计》）
17： 轻钢龙骨隔断石膏板：100元/平米（轻钢龙骨支架石膏板封面）
18：轻体砖隔断：140元/平米（沙子、水泥、轻体砖、人工费）
19：做厨房卫生间地面防水：25元/平米（人工费。带料50元、材料为东方雨虹牌防水）
20：安装灯具和插座开关：200元/项（人工费）
21：装卫生间，坐便器，脸盆和毛巾架，镜子：200元/套（人工费）
22： 垃圾清运：300元｛垃圾袋装运楼下物业指定地点（限楼下附近）。｝