三、维修养护

1. 全月提供维修服务  105 项。其中公共维修定期维护  8 项，纠正性维护 0  项，为业主、住户提供维修服务 96  项；

2. 公共设施设备维护情况（列表）

| 序号 | 分类 | 公共维修项 | 维修后状态简述 | 工时/ 人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共 设备 | 1、单元门闭门器的养护 2、排水系统管道的维护与保养 3、消防井的维修与保养 4、公共楼道灯的维修 | 完好 | 3人次 工时：30 |
|  | 前后状态对比 （图示方式，重点维修1-2项） |  |  |  |
| 2 | 公共 设施 | 1．楼体避雷结构检测 2.消防栓箱的设施是否齐全 3..办公锅炉房的检修。 | 完好 | 3人次 工时：95 |
|  | 前后状态对比 （图示方式，重点维修1-2项） |  |  |  |