三、维修养护

1.全月提供维修服务 842 项。其中公共维修定期维护 32 项，纠正性维护 5 项，为业主、住户提供维修服务 805 项；

2. 公共设施设备维护情况（列表）

| 序号 | 分类 | 公共维修项 | 维修后状态简述 | 工时/人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共 设备 | 1. 小区进出口电动门维护保养； 2. 各区持续安装车场系统及调试。 | 持续中 | 22/4 |
| 2 | 公共 设施 | - 对各区地下室及地下车库的抽水泵进行维修、养护； - 雨天对环路、地库的雨水井及雨蔽子等排水设施进行巡视，防患于未然； - 三区地库二层开启的前期准备； - 单元门及公区铁艺护栏进行维修焊接； - 首层主动疏通下水主管道； - 对小区装修户进行日常的巡查与督导； - 对小区地下室及车库进行排水、堵漏； - 对广场的健身器材进行维修养护。 | 已恢复使用 | 2720/210 |
|  | 前后状 态对比 （2-1） | 维修前 | 维修后 |  |

|  | 前后状 态对比 （2-2） | 维修前 |  |  | 维修后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年度工程组技能大比拼活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 比拼规则及目的 |  |  | 现场技能比拼(电工组) |  |  |  |  |
| 现场技能比拼(水工组) |  |  |  | 颁发奖品 |  |  |  |