## Sheet1
http://www.yzf.com.cn
预算书
客户姓名： |  | 联系方式： |  |  |  | 设 计 师：
工程地点： | [5 empty] | 工程等级：中高级
序号 | 项目名称 | 单价:元/单位 |  | 数量 | 金额（元） | 工艺做法及材料说明
结构位置：门厅及客厅 小计：元
1 | 阴阳角找直 | 12.0/米 | 12 | 20 | 240 | 1.用粉刷石膏进行修整，相交的分界线找直。2.按修整的长度尺寸计算工程量。3.基层发生剔凿处理另计，饰面披刮壁宝(腻子)、墙漆另计。
2 | 都芳生态超白弹力（德国原装） | 50.0/平米 | 48 | 78 | 3744 | 1.刷业之峰墙宝一遍，披刮业之峰专用环保壁宝2-3遍，打磨平整，刷配套底漆一遍，面漆两遍。2.门窗洞口减半计算；如果包门窗套，门窗洞口面积全部扣除。3.整套房内墙漆不超三色（含白色，均为浅色漆），每增加一色另加150元。4.刷重色系漆另加5元/㎡。5.铲除原墙腻子、墙面防开裂处理、基层处理另计。6.喷漆另加8元/㎡。
3 | 底层石膏粉找平 | 25/平米 | 25 | 78 | 1950 | 披挂石膏粉厚度不小于15mm，打磨平整，如果包门窗套，门窗洞全部减去。
4 | 地面找平 | 33/平米 | 33 | 19.1 | 630.3 | 1、地面清理，32.5水泥沙浆找平，厚度不大于20mM分之内，没超10mm另加10元~平米。
5 | 拆踢脚板 | 10/平米 | 10 | 19.5 | 195 | 人工费。
6 | 门厅吊顶 | 245/平米 | 245 | 3.3 | 808.5 | 轻钢龙骨，石膏板饰面造型。
7 | 客厅直线反光灯槽吊顶 | 190/平米 | 190 | 6 | 1140 | 轻钢龙骨，石膏板饰面造型。
8 | 铲除乳胶漆 | 6.0/平米 | 6 | 78 | 468 | 1.不得严重破坏原墙面。2.铲除干净不得遗留。
9 | 拆除轻质内墙体 | 50.0/平米 | 48 | 7.5 | 360 | 1.墙体为除钢筋混凝土、砖结构以外的非承重墙。2.须经物业同意，客户办理相关手续后施工。3.建筑垃圾清运费另计。
9535.8
结构位置：主卧 及阳台 小计：元
10 | 阴阳角找直 | 12.0/米 | 12 | 10 | 120 | 1.用粉刷石膏进行修整，相交的分界线找直。2.按修整的长度尺寸计算工程量。3.基层发生剔凿处理另计，饰面披刮壁宝(腻子)、墙漆另计。
11 | 都芳生态超白弹力（德国原装） | 50.0/平米 | 48 | 52 | 2496 | 1.刷业之峰墙宝一遍，披刮业之峰专用环保壁宝2-3遍，打磨平整，刷配套底漆一遍，面漆两遍。2.门窗洞口减半计算；如果包门窗套，门窗洞口面积全部扣除。3.整套房内墙漆不超三色（含白色，均为浅色漆），每增加一色另加150元。4.刷重色系漆另加5元/㎡。5.铲除原墙腻子、墙面防开裂处理、基层处理另计。6.喷漆另加8元/㎡。
12 | 石膏顶角线素线安装(宽度≤100㎜) | 18.0/米 | 18 | 15.7 | 282.6 | 1.普通石膏线素线，其它特殊石膏线安装费另计。2.快粘粉粘贴，木质基层用枪钉固定。3.按直线长度计算。4.含普通素线石膏线。5.弧形安装另计，饰面墙漆另计。
13 | 铲除乳胶漆 | 6.0/平米 | 6 | 52 | 312 | 1.不得严重破坏原墙面。2.铲除干净不得遗留。
14 | 地面找平 | 33/平米 | 33 | 14.6 | 481.8 | 1、地面清理，32.5水泥沙浆找平，厚度不大于20mM分之内，没超10mm另加10元~平米。
15 | 底层石膏粉找平 | 25/平米 | 25 | 78 | 1950 | 披挂石膏粉厚度不小于15mm，打磨平整，如果包门窗套，门窗洞全部减去。
16 | 拆踢脚板 | 10/平米 | 10 | 14.1 | 141 | 人工费。
17 | 阳台地面找平 | 33/平米 | 33 | 3.5 | 115.5 | 1、轻体砖找平，厚度不大于20mM分之内，没超10mm另加10元~平米。
18 | 阳台普铺地砖 (200×200mm<规格≤600×600㎜) | 55.0/平米 | 55 | 3.5 | 192.5 | 1.甲供主材。32.5#普通硅酸盐水泥砂浆铺贴，专用勾缝剂勾缝。2.铺贴水泥砂浆厚度小于30mm，每超10mm，另加8元/㎡。铺贴水泥砂浆厚度超40mm，需做找平层，费用另计。3.实际用砖规格与预算不符，按实际办理增减项费用。4.镶铜条另加15元/米；斜铺贴另加15元/㎡；拼花另加20元/㎡。5.乙供主材另签代购协议。
19 | 普贴墙砖 (330㎜≤窄边规格＜450㎜) | 60.0/平米 | 60 | 27.5 | 1650 | 1.甲供主材。32.5#普通硅酸盐水泥，中砂水泥砂浆铺贴，专用勾缝剂勾缝。2.实际用砖规格与预算不符，按实际办理增减项费用。3.斜铺贴另加20元/㎡，铲墙皮另计，拼花另计。4.地砖贴墙面须采用薄贴工艺，费用按薄贴标准计取。5.乙供主材另签代购协议。
20 | 阳台墙面做保温（硅酸钙板） | 140/平米 | 140 | 5.3 | 742 | 1、轻钢龙骨框架，内衬保温板或岩棉，8MM硅酸钙板封面，不含其它费用。
21 | 阳台 底层石膏粉找平 | 25/平米 | 25 | 3.5 | 87.5 | 披挂石膏粉厚度不小于15mm，打磨平整，如果包门窗套，门窗洞全部减去。
22 | 阳台顶面漆都芳生态超白弹力（德国原装） | 50.0/平米 | 48 | 3.5 | 168 | 1.刷业之峰墙宝一遍，披刮业之峰专用环保壁宝2-3遍，打磨平整，刷配套底漆一遍，面漆两遍。2.门窗洞口减半计算；如果包门窗套，门窗洞口面积全部扣除。3.整套房内墙漆不超三色（含白色，均为浅色漆），每增加一色另加150元。4.刷重色系漆另加5元/㎡。5.铲除原墙腻子、墙面防开裂处理、基层处理另计。6.喷漆另加8元/㎡。
8738.9
结构位置：次卧 小计：2890元
23 | 阴阳角找直 | 12.0/米 | 12 | 8 | 96 | 1.用粉刷石膏进行修整，相交的分界线找直。2.按修整的长度尺寸计算工程量。3.基层发生剔凿处理另计，饰面披刮壁宝(腻子)、墙漆另计。
23 | 拆踢脚板 | 10.0/米 | 10 | 10.5 | 105 | 人工费。
24 | 都芳生态超白弹力（德国原装） | 50.0/平米 | 48 | 34 | 1632 | 1.刷业之峰墙宝一遍，披刮业之峰专用环保壁宝2-3遍，打磨平整，刷配套底漆一遍，面漆两遍。2.门窗洞口减半计算；如果包门窗套，门窗洞口面积全部扣除。3.整套房内墙漆不超三色（含白色，均为浅色漆），每增加一色另加150元。4.刷重色系漆另加5元/㎡。5.铲除原墙腻子、墙面防开裂处理、基层处理另计。6.喷漆另加8元/㎡。
25 | 石膏顶角线素线安装(宽度≤100㎜) | 18.0/米 | 18 | 11.4 | 205.2 | 1.普通石膏线素线，其它特殊石膏线安装费另计。2.快粘粉粘贴，木质基层用枪钉固定。3.按直线长度计算。4.含普通素线石膏线。5.弧形安装另计，饰面墙漆另计。
26 | 地面找平 | 33/米 | 33 | 8.1 | 267.3 | 1、地面清理，32.5水泥沙浆找平，厚度不大于20mM分之内，没超10mm另加10元~平米。
27 | 石膏粉找平 | 25/平米 | 25 | 34 | 850 | 披挂石膏粉厚度不小于15mm，打磨平整，如果包门窗套，门窗洞全部减去。
28 | 铲除乳胶漆 | 6.0/平米 | 6 | 34 | 204 | 1.不得严重破坏原墙面。2.铲除干净不得遗留。
3359.5
结构位置：厨房及阳台 小计：元
29 | 普铺地砖 (200×200mm<规格≤600×600㎜) | 55.0/平米 | 55 | 7 | 385 | 1.甲供主材。32.5#普通硅酸盐水泥砂浆铺贴，专用勾缝剂勾缝。2.铺贴水泥砂浆厚度小于30mm，每超10mm，另加8元/㎡。铺贴水泥砂浆厚度超40mm，需做找平层，费用另计。3.实际用砖规格与预算不符，按实际办理增减项费用。4.镶铜条另加15元/米；斜铺贴另加15元/㎡；拼花另加20元/㎡。5.乙供主材另签代购协议。
30 | 拉毛处理 | 9.0/平米 | 9 | 26 | 234 | 1.刷界面剂，32.5#普通硅酸盐水泥沙浆找平，厚度小于20mm。2.原墙空鼓须全部铲除，费用另计，饰面另计。3.门窗洞口减半计算；如果包门窗套，门窗洞口面积全部扣除。4.厚度超过20mm，须挂铁丝网找平，费用另计。
31 | 普贴墙砖 (330㎜≤窄边规格＜450㎜) | 60.0/平米 | 60 | 26 | 1560 | 1.甲供主材。32.5#普通硅酸盐水泥，中砂水泥砂浆铺贴，专用勾缝剂勾缝。2.实际用砖规格与预算不符，按实际办理增减项费用。3.斜铺贴另加20元/㎡，铲墙皮另计，拼花另计。4.地砖贴墙面须采用薄贴工艺，费用按薄贴标准计取。5.乙供主材另签代购协议。
32 | 铲除地砖（石材） | 25.0/平米 | 25 | 5 | 125 | 1.不得严重破坏原地面。2.铲除干净不得遗留。3.清工，不含地面后期处理。
33 | 铲除墙砖（石材） | 23.0/平米 | 23 | 22 | 506 | 1.不得严重破坏原墙面。2.铲除干净不得遗留。3.清工，不含地面后期处理。
2810
结构位置：过道 小计：元
34 | 拆踢脚板 | 10.0/平米 | 10 | 1.8 | 18 | 人工费。
35 | 都芳生态超白弹力（德国原装） | 50.0/平米 | 48 | 6.2 | 297.6 | 1.刷业之峰墙宝一遍，披刮业之峰专用环保壁宝2-3遍，打磨平整，刷配套底漆一遍，面漆两遍。2.门窗洞口减半计算；如果包门窗套，门窗洞口面积全部扣除。3.整套房内墙漆不超三色（含白色，均为浅色漆），每增加一色另加150元。4.刷重色系漆另加5元/㎡。5.铲除原墙腻子、墙面防开裂处理、基层处理另计。6.喷漆另加8元/㎡。
36 | 铲除乳胶漆 | 6.0/平米 | 6 | 6.2 | 37.2 | 1.不得严重破坏原墙面。2.铲除干净不得遗留。
37 | 地面找平 | 33/米 | 33 | 1.6 | 52.8 | 1、地面清理，32.5水泥沙浆找平，厚度不大于20mM分之内，没超10mm另加10元~平米。
38 | 石膏粉找平 | 25/平米 | 25 | 6.2 | 155 | 披挂石膏粉厚度不小于15mm，打磨平整，如果包门窗套，门窗洞全部减去。
39 | 石膏板直线造型跌级吊顶 | 245.0/平米 | 245 | 1.6 | 392 | 1.主、副、边轻钢龙骨骨架，膨胀螺栓、吊筋固定，造型部分木龙骨（防火、防腐处理）骨架，9mm石膏板自攻螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。4.宽度在600mm以内，按每米130元计算。
952.6
结构位置：主卫 小计：4267.6元
40 | 墙地面做防水 | 96.0/平米 | 96 | 8 | 768 | 1.墙地面清理，涂刷业之峰专用防水涂料三遍(附加层一遍，满涂两遍)。2.一般墙面上返300㎜，喷淋浴墙面上返1800mm。3.做不少于48小时蓄水闭水试验。4.墙地面找平费用另计。5.按实际涂刷面积计算工程量。
9 | 拆除轻质内墙体 | 50.0/平米 | 50 | 4.4 | 220 | 1.墙体为除钢筋混凝土、砖结构以外的非承重墙。2.须经物业同意，客户办理相关手续后施工。3.建筑垃圾清运费另计。
41 | 普铺地砖 (200×200mm<规格≤600×600㎜) | 55.0/平米 | 55 | 3.1 | 170.5 | 1.甲供主材。32.5#普通硅酸盐水泥砂浆铺贴，专用勾缝剂勾缝。2.铺贴水泥砂浆厚度小于30mm，每超10mm，另加8元/㎡。铺贴水泥砂浆厚度超40mm，需做找平层，费用另计。3.实际用砖规格与预算不符，按实际办理增减项费用。4.镶铜条另加15元/米；斜铺贴另加15元/㎡；拼花另加20元/㎡。5.乙供主材另签代购协议。
42 | 假梁 | 130/米 | 130 | 1.75 | 227.5 | 轻钢龙骨，石膏板封面。
43 | 钢化玻璃墙 | 650.0/平米 | 650 | 4.4 | 2860 | 1、包含8mm钢化玻璃。
44 | 拉毛处理 | 9.0/平米 | 9 | 15 | 135 | 1.刷界面剂，32.5#普通硅酸盐水泥沙浆找平，厚度小于20mm。2.原墙空鼓须全部铲除，费用另计，饰面另计。3.门窗洞口减半计算；如果包门窗套，门窗洞口面积全部扣除。4.厚度超过20mm，须挂铁丝网找平，费用另计。
45 | 普贴墙砖 (330㎜≤窄边规格＜450㎜) | 60.0/平米 | 60 | 15 | 900 | 1.甲供主材。32.5#普通硅酸盐水泥，中砂水泥砂浆铺贴，专用勾缝剂勾缝。2.实际用砖规格与预算不符，按实际办理增减项费用。3.斜铺贴另加20元/㎡，铲墙皮另计，拼花另计。4.地砖贴墙面须采用薄贴工艺，费用按薄贴标准计取。5.乙供主材另签代购协议。
46 | 轻体砖围砌厨卫管道 | 116.0/米 | 116 | 2.3 | 266.8 | 1.轻体砖、32.5普通水泥砂浆砌筑，截面尺寸不大于300×300mm，大于此尺寸，每增大100mm，每米另加10元。2.含单根立管包裹专用橡塑板的降噪防潮处理。3.横管及其它管道降噪防潮处理，按每米20元另计；饰面贴砖另计。4.阀门处须预留检修口，截面不大于250×250mm。5.按实际工程量计算。
47 | 厨卫管道降噪防潮 | 20.0/米 | 20 | 2.3 | 46 | 1.上下水立管、横管用专用橡塑板包裹，捆扎固定。2.按实际长度计算。
48 | 铲除地砖（石材） | 25.0/平米 | 25 | 3 | 75 | 1.不得严重破坏原地面。2.铲除干净不得遗留。3.清工，不含地面后期处理。
49 | 铲除墙砖（石材） | 23.0/平米 | 23 | 12 | 276 | 1.不得严重破坏原墙面。2.铲除干净不得遗留。3.清工，不含地面后期处理。
50 | 拆除坐便器 | 30.0/套 | 30 | 1 | 30 | 1.不得严重破坏原结构。2.拆除的材料不得再用，征得客户同意后方可按垃圾处理。
51 | 拆除面盆 | 20.0/件 | 20 | 1 | 20 | 1.不得严重破坏原结构。2.拆除的材料不得再用，征得客户同意后方可按垃圾处理。
5994.8
结构位置：其他 小计：6150元
52 | 水电预收(旧房改造) | 90.0/平米 | 90 | 90 | 8100 | 1.此项为预收费用(适用于旧房改造)，按房屋套内建筑面积计算，每户预收不少于5000元。2.水管为伟星PP-R管，不含软管、龙头、阀门、洁具及设备安装。3.铜制管件甲供。4.保温、防结露处理每米另加15元。5.电源2.5mm2，空调4mm2塑铜线，分色布线，穿金属镀锌管，一根管内不得多于3根电线，管内电线不得有接头。WAGO专用连接器连接。6.弱电线须单独穿管。7.面板甲供。8.水、电路按实际布管米数计算工程量多退少补。
53 | 垃圾清运费（旧房） | 6.0/平米 | 6 | 51 | 306 | 1.从施工现场运至物业指定垃圾堆放处。2.不含外运费。3.垃圾须用编织袋等封装。4.不含物业收取的垃圾费。
54 | 瓷砖上楼搬运费 | 50.0/户 | 50 | 1 | 50 | 1.楼房一层或高层有电梯按此价格计算。2.建筑面积在200平米以内，面积每增加50平米增加50元。
55 | 材料搬运费（有电梯） | 4.0/平米 | 4 | 51 | 204 | 1.搬运乙方施工中所需材料。不含甲供材料的搬运，如需搬运费用另计。2.有电梯可供正常免费使用。
56 | 普通成品保护费 | 6.0/平米 | 6 | 51 | 306 | 1.工程开工进场时室内所有水表、电表、煤气表、暖气、配电箱等用业之峰专用保护膜保护。2.按整套居室使用面积计价。
8966
结构位置：水路改造 小计：0元
57 | 明装PP-R水管 | 60.0/米 | 60 | 0 | 0 | 1.水管以“米”计，不足一米按一米计，不含软管、龙头、阀门、洁具及设备安装。2.管件和水管必须是同一品牌。3.此项收费为预收费用，按实际发生工程量结算。4.铜制管件甲供。5.顶面悬空水管须用管卡固定。6.橡塑板做保温、防结露处理另加15元/米。
58 | 暗装PP-R水管 | 75.0/米 | 75 | 0 | 0 | 1.水管以“米”计，不足一米按一米计，不含软管、龙头、阀门、洁具及设备安装。2.管件和水管必须是同一品牌。3.此项收费为预收费用，结算按实际发生工程量结算。4.铜制管件甲供。5.凡经开槽暗敷不外露的按此价格计算。6.顶面水管须用管卡固定。7.橡塑板做保温、防结露处理另加15元/米。
59 | 改内径50mm PVC下水管 | 60.0/米 | 60 | 0 | 0 | 1.包括定位，管道、PVC管连接件安装。2.水管以“米”计，不足一米按一米计。
60 | 改内径110mm PVC下水管 | 120.0/米 | 120 | 0 | 0 | 1.包括定位，管道、PVC管连接件安装。2.水管以“米”计，不足一米按一米计。
结构位置：电路改造 小计：0元
61 | 强、弱电穿金属镀管布线(2.5mm2线) | 36.0/米 | 36 | 0 | 0 | 1.电源2.5mm2，分色布线，穿金属镀管，一根管内不得多于3根电线，面板甲供。2.WAGO专用连接器连接。3.此项为预收费用，按穿管米数计算，按实际发生工程量结算。4.弱电线单独穿管。5.甲方供线每米减少3元。6.管内电线不得有接头，分线处须用分线盒，顶面电管须用管卡固定。
62 | 强、弱电穿金属镀管布线(4mm2线) | 46.0/米 | 46 | 0 | 0 | 1.电源4mm2塑铜线，分色布线，穿金属镀管，一根管内不得多于3根电线，面板甲供。2.WAGO专用连接器连接。3.此项为预收费用，按穿管米数计算，按实际发生工程量结算。4.甲方供线每米减少3元。6.管内电线不得有接头，分线处须用分线盒，顶面电管须用管卡固定。
63 | 布护套线 | 30.0/米 | 30 | 0 | 0 | 1.布护套线，面板甲供。2.WAGO专用连接器连接。3.此项为预收费用，按走线米数计算，按实际发生工程量结算。4.甲方供线每米减少3元。5.弱电线须用橡胶或塑料管护套。6.护套内电线不得有接头，分线处须用分线盒。
64 | 墙地面埋管开补槽(单管) | 8.0/米 |  | 0 | 0 | 1.开槽埋单根金属镀管。2.水泥砂浆补槽。3.此项为预收费用，按开补槽米数计算，实际发生工程量结算。
65 | 墙地面埋管开补槽(双管) | 10.0/米 |  | 0 | 0 | 1.开槽埋双根金属镀管。2.水泥砂浆补槽。3.此项为预收费用，按开补槽米数计算，实际发生工程量结算。
66 | 墙地面埋管开补槽(三管) | 12.0/米 |  | 0 | 0 | 1.开槽埋三根金属镀管。2.水泥砂浆补槽。3.此项为预收费用，按开补槽米数计算，实际发生工程量结算。
67 | 墙地面埋管开补槽(四管) | 15.0/米 |  | 0 | 0 | 1.开槽埋四根金属镀管。2.水泥砂浆补槽。3.此项为预收费用，按开补槽米数计算，实际发生工程量结算。
68 | 轻质墙砖墙暗盒分线盒安装 | 10.0/个 |  | 0 | 0 | 1.含金属盒、锁母、接头。2.开线盒孔清工。
69 | 混凝土墙暗盒分线盒安装 | 14.0/个 |  | 0 | 0 | 1.含金属盒、锁母、接头。2.开线盒孔清工。
70 | 开关插座面板安装 | 5.0/个 |  | 0 | 0 | 1.面板甲供。2.按产品要求接线、安装调试。3.乙供主材另签代购协议。
71 | 弱电面板安装 | 8.0/个 |  | 0 | 0 | 1.面板甲供。2.按产品要求接线、安装调试。3.乙供主材另签代购协议。
72 | 灯槽（发光软管）安装 | 5.0/米 |  | 0 | 0 | 1.灯具甲供，清工辅料。2.按产品要求接线、安装调试。3.此费用为预收，结算时按实际数量计算。4.不含开关、插座、面板。5.乙供主材另签代购协议。
73 | 筒灯牛眼灯射灯安装 | 10.0/盏 |  | 0 | 0 | 1.灯具甲供，清工辅料。2.按产品要求接线、安装调试。3.此费用为预收，结算时按实际数量计算。4.不含开关、插座、面板。5.乙供主材另签代购协议。
直接费合计：40357元
综合取费
1 | 管理费12% |  |  |  | 4842 | 40357.6
2 | 税金3.41% |  |  |  | 1284 | 此项不收
3 | 8折
综合取费合计：4842元
总 计：45199元
甲方签字： |  |  |  | 乙方签字：
日期： |  |  |  | 日期：