北京深长城物业管理有限公司

百嘉城管理处  2013 年  10 月份月度管理工作报告

尊敬的业主、住户：

随着阵阵秋风的吹过，天气已渐渐步入冬天，在您的支持与配合下，客服中心10月份完成了如下主要工作：

一、维修养护

1. 全月提供维修服务114项。其中公共维修定期维护  44 项，为业主、住户提供维修服务70 项。

2. 公共设施设备维护情况：设备设施维护由长城楼宇公司按照服务标准进行维护保养。

| 序号 | 分类 | 公共维修项 | 维修后状态简述 | 工时/ 人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共 设备 | 1. 对小区一期、二期路灯及其它公共照明设施进行检查并及时修复； 2. 对风机进行保养； 3. 检修路灯控制柜； 4.对配电柜进行保养。 | 各种设备正常运行；配电柜保养完成。 | 1天/2人 |
| 2 | 消防 设施 | 1.对喷淋管进行检查； 2.消防设施进行测试。 | 消防设施检查一切正常。 | 1天/1人 |
| 3 | 安防弱电设施及设备 | 对电梯按键及轿厢进行巡视及检修； 对电梯进行日常维护保养工作； 一期电梯年检准备工作。 | 电梯正常运行。 | 1天/2人 |
| 4 | 设备房 | 对小区一期生活水泵房及一、二期消防泵房进行保养，对水井进行检查. | 检修后对生活水泵及污水泵泵体起到了保护作用。 | 1天/3人 |

二、客户服务

1. 本月办理入住 1户。

2. 本月发布社区信息（紧急信息、温馨提示及通知）统计

| 公告信息情况 |
| --- |
| 紧急信息数 | ＂装修提示＂数 | ＂通知＂数 | ＂其他＂数 |
| 0 | 2 | 1 | 1 |

- 客户投诉数量  本月共受理客户投诉73件

- 社区动向性信息的发布

本月宣传栏内张贴了重阳节相关内容及月度管理工作报告。

- 社区文化活动  对小区进行节日布置。

- 其他事项

（1）对小区车场系统的修复；

（2）对小区内损坏的设备设施进行修复；

（3）对配电室进行刷漆保养；

（4）修复小区内损坏路灯；

（5）对小区内损坏的门禁主机进行逐步更换。

| 对配电室进行保养 | 修复车场系统 |
| --- | --- |
| 修复车场系统 | 更换门禁主机 |
| 维修门禁主机 | 维修路灯 |

三、秩序维护

1、本月秩序维护组进行了4次培训，并进行了队列、军事训练和宿舍内务的整理与检查；

2、进行日常及夜间巡查；

3、本月进行了消防设施巡查，无消防安全责任事故出现；

4、本月秩序维护组对外来人员、物品、车辆出入小区进行管控；

5、本月对小区公共设备设施进行巡视检查；

6、本月对小区装修户进行装修巡查；

7、对小区空置房进行巡查。

四、保洁服务

（1）对园区内小高层平台进行清理保洁；

（2）对小区垃圾桶内部和外部进行清理；

（3）对二期底商楼道和外围卫生进行清扫；

（4）对小区内雨水井和阴沟每周进行清掏；

（5）对一期、二期楼道内小广告进行清理；

（6）对保洁员进行了培训；

（7）清理了楼道卫生死角。

| 日常保洁 | 擦拭垃圾桶 |
| --- | --- |
| 日常保洁 | 日常保洁 |
| 日常保洁 | 清扫地下室卫生 |

五、绿化服务

| 序号 | 分类 | 计划项目 | 养护后状态简述 | 工时/ 人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理绿化垃圾 | 本月对小区内绿化垃圾进行了及时清理。 | 完成 | 每日/3人 |
| 2 | 绿化补苗 | 本月对小区内树木进行修剪 | 持续 | 每日/3人 |
| 3 | 绿化浇水 | 本月对小区绿植进行浇水工作 | 持续 | 每日/3人 |

| 绿化剪枝 | 绿化剪枝 |
| --- | --- |
| 绿化浇水 | 绿化浇水 |
| 清除绿化垃圾 | 清除绿化垃圾 |

六、突发事件  无

七、内部管理

1.小区进行国庆节节日布置；

2.绿色植物开始落叶，保洁组做好落叶的清扫工作；

3.秩序组加强车辆管理，对穿行车辆进行严格控制，整治小区内乱停车现象；

4.秩序组与保洁组加强巡查，清除小区内的装修垃圾；

5.秩序组加强夜间巡查，做好安全防范工作；

6.与开发商沟通小区南门路的维修事宜。

- 本月主要工作计划：

1灌冻水：对小区绿植浇一遍冬水；

2秋季落叶较多，增加外围清扫频次，保证外围环境清洁，消除安全隐患；

3绿地浇完冻水后，及时放掉管中剩水，避免水管及水表冻裂；

4按年度维保计划，制定本月设备设施维保工作计划，督促技工保质、保量完成；

5防寒：对不耐寒的树木做好防寒工作，对丰花月季、白三叶等易冻死的地被植物应及时进行植株基部培土等方式进行防寒；

6做好冬季来临防鼠，防蟑螂等消杀准备工作；

北京深长城物业管理有限公司

百嘉城管理处

2013年11月3日