北京深长城物业管理有限公司

长城物业百嘉城管理处  2014 年 4月份月度管理工作报告

尊敬的业主、住户：

“五 一”国际劳动节已经来临，百嘉城客服中心祝您节日快乐！天气渐暖，在您的支持与配合下，客服中心4月份完成了如下主要工作：

一、维修养护

1. 全月提供维修服务106次，公共维修定期维护  90次，业主、住户提供维修服务16次。

2. 公共设施设备维护情况：设备设施维护由长城楼宇公司按照服务标准进行维护保养。

| 序号 | 分类 | 公共维修项 | 维修后状态简述 | 工时/ 人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共 设备 | 1. 对小区一期、二期路灯及其它公共照明设施进行检查并及时修复； 2. 对风机进行保养； 3. 检修路灯控制柜； 4.对水箱进行清洗。 | 各种设备正常运行；配电柜保养完成。 | 1天/2人 |
| 2 | 消防 设施 | 1.对喷淋管进行检查； 2.消防设施进行测试。 | 消防设施检查一切正常。 | 1天/1人 |
| 3 | 安防弱电设施及设备 | 对电梯按键及轿厢进行巡视及检修； 对电梯进行日常维护保养工作；。 | 电梯正常运行。 | 1天/2人 |
| 4 | 设备房 | 对小区一期生活水泵房及一、二期消防泵房进行保养，对水井进行检查. | 检修后对生活水泵及污水泵泵体起到了保护作用。 | 1天/3人 |

二、客户服务

1. 本月办理业主过户 2户

2. 本月发布社区信息（紧急信息、温馨提示及通知）统计

| 公告信息情况 |
| --- |
| 紧急信息数 | ＂装修提示＂数 | ＂通知＂数 | ＂其他＂数 |
| 0 | 5 | 6 | 0 |

- 客户投诉数量  本月共受理客户投诉70	件

- 社区动向性信息的发布

本月宣传栏内张贴了五一劳动节的来历及月度管理工作报告。

- 社区文化活动

- 其他事项

（1）对小区一期楼顶进行防水维修工作

（2）对生活水泵房阀门进行维修更换

（3）对水泵房变频器进行保养

（4）对小区南门路进行维修

（5）对小区内损坏的设备设施进行修复

| 防水维修 | 防水维修 |
| --- | --- |
| 更换阀门 | 更换阀门 |
| 维修南门路面 | 南门路面维修 |

三、秩序维护

1、本月秩序维护组进行了4次培训，并进行了队列、军事训练和宿舍内务的整理与检查；

2、进行日常及夜间巡查；

3、本月进行了消防设施巡查，无消防安全责任事故出现；

4、本月秩序维护组对外来人员、物品、车辆出入小区进行管控；

5、本月对小区公共设备设施进行巡视检查；

6、本月对小区装修户进行装修巡查；

7、对小区空置房进行巡查。

四、保洁服务

（1）对单元门小广告进行清理；

（2）对小区废旧物品进行清理；

（3）对小区内雨水井和阴沟每周进行清掏；

（4）对单元门小广告进行清理；

（5）对小区一期二层阳台了垃圾进行清理。

。

| 日常保洁 | 日常保洁 |
| --- | --- |
| 清理小广告 | 清掏雨水井 |
| 日常保洁 | 日常保洁 |

五、绿化服务

| 序号 | 分类 | 计划项目 | 养护后状态简述 | 工时/ 人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浇灌 | 对小区一期二期绿植进行浇灌 | 完成 | 每日/3人 |
| 2 | 绿化补苗 | 对小区内进行绿植补种 | 持续 | 每日/3人 |

六、突发事件  无

七、内部管理

- 为了提高栽植树种的成活率，4月份应开始进行改造，并争取在4月底前整改完毕；

- 气温逐渐上升，树木均萌芽开花或展叶进入生长旺盛期，应及时对绿地进行浇水；

- 对草坪、灌木结合灌水进行春季施肥；

- 进行绿地的病虫害防治，特别是桃树类的蚜虫防治；

- 做好各雨水井、排水沟的疏通、清理工作；

- 严格按照三级管控要求对外来人员及车辆实施管控；

- 秩序主管严格对电子巡更路线的准确性进行检查和督导，对漏巡、漏检的点位必须加以说明；

- 有限空间的管理（地下室、管道间、设备间、人防空间等地方有计划的巡视检查）；

- 进行汛期来临前雨水管统一排查，准备沙袋等防汛物品；

- 本月主要工作计划：

1、沙尘天气后注意对室外公共区域先洒水降尘再进行清洁，避免尘土的再次污染。

2、小区中心花园木凳进行刷漆

3、对小区绿化水进行改造

4、跟进一期防水的维修进度

5、做好园区各卫生死角的清理工作，及时清除柳絮等杂物，消除该处存在的安全隐患。

6、秩序主管严格对电子巡更路线的准确性进行检查和督导，对漏巡、漏检的点位必须加以说明；

7、加强对秩序维护员交通手势的训练，达到协调统一、标准规范的要求；

8、工程组做好汛期来临前雨水管统一排查工作；

9、各项目组做好对本小区装修户进行巡查工作；

10、客服组受理业主日常报修及公区维修。

11、保洁组做好各雨水井、排水沟的疏通、清理工作；

长城物业百嘉城管理处

2014年5月2日